## ปร.4 ไฟฟ้า&สื่อสาร
รายการประมาณราคาก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
สถานที่ก่อสร้าง |  | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี | [5 empty] | แบบเลขที่
ฝ่าย/งาน | [7 empty] | สำนัก
ประมาณการโดย | [7 empty] | เมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
3. | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1 | Main Incoming & HV Routing |  |  | งาน
2 | สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) |  |  | งาน
3 | หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) |  |  | งาน
4 | แผงเมนไฟฟ้าปกติ และไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution & Essential Main Distribution Board) |  |  | งาน
5 | Distribution Board |  |  | งาน
6 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์, CB Box & Safety Switch |  |  | งาน
7 | Busduct |  |  | งาน
8 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  | งาน
9 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  |  | งาน
10 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  |  | งาน
11 | Two Wire Remote System |  |  | งาน
12 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  |  | งาน
13 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System) |  |  | งาน
14 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | งาน
15 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  |  | งาน
16 | ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) |  |  | งาน
17 | ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS) |  |  | งาน
18 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  |  | งาน
รวมราคางานวัสดุระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1 | Main Incoming & HV Routing
1.1 | HV Incoming (Termination ,OH Cable) |  |  | เหมา
1.2 | 2x2 Duct Bank 4x DIA.160 มม. HDPE(PN6.3) |  |  | ม.
1.3 | HV Cable 24kV. Cu XLPE 1C-240 มม² |  |  | ม.
1.4 | Manhole PEA Standard Type 2T-8 |  |  | ชุด
1.5 | HV Cable 24kV. Cu XLPE 1C-70 มม² |  |  | ม.
1.6 | RSC 4" DIA. |  |  | ม.
รวมราคารายการที่ 1
2 | สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)
2.1 | Gas-Insulated Ring Main Unit 24 kV. |  |  | ชุด
- 2 Incoming feeder 630 A. with disconnecting switch
- 4 Outgoing feeder 630 A. with VCB.
- 18 pcs. Elbow connector for XLPE. Cable.
2.2 | Concrete Foundation |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 2
3 | หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
3.1 | Dry Type Transformer 1600 kVA. |  |  | ชุด
- 22 kV/400 V. 50 Hz. Dyn 11 w/ Enclosure & Acc.
| Material | - HV: Aluminium
- LV: Aluminium
- Ventilation fans up rating for 40%.
- Housing IP 21
3.2 | Concrete Foundation |  |  | ชุด
รวมราคารายการที่ 3
4 | แผงเมนไฟฟ้าปกติ และไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution & Essential Main Distribution Board)
4.1 | MDB1-TIE-MDB2 (Form 2B)
4.1.1 | CB, IC ≥ 65 kA ประกอบด้วย
| - 3P 100A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 250A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 300A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 400A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 630A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1100A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1400A, Draw-Out Type, with GFP. |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP and Motor mechanism (TIE CB) |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.1.2 | ตู้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือวัด ประกอบด้วย
(Cubicle w/ Busbar & Acc. And Metering)
| - Cubicle Size HxWxD (2200x4100x1200 มม.) |  |  | ชุด
| - Busbar Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Metering Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Breaker Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - CT 250/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 300/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 400/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 600/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 1600/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 4000/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Power Quality Meter 3PH 4W 380V |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Digital Meter |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Surge Protection Device |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Pilot Lamp |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Protection Relay |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
| - Control Fuse 5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
4.1.3 | ตู้ไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ (CAP1, CAP2)
| - Cubicle Size HxWxD (2200x1000x1000 มม.) |  |  | ชุด
| - 40 KVAR Capacitor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - Magnetic Contactor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - KVAR Controller 12 Step |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - HRC Fuse |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีตตู้ไฟฟ้า
| - Concrete Foundation For MDB and Capbank |  |  | เหมา
4.1.5 | Connection Busbar Flange End
| - Busbar connection from Busduct to CB 1600A |  |  | ชุด
4.2 | TIE-MDB3-ATS-EMDB1 (Form 2B)
4.2.1 | CB, IC ≥ 65 kA ประกอบด้วย
| - 3P 100A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 150A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 200A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 250A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 300A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 400A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 800A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1100A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 2500A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 2500A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP and Motor mechanism (TIE CB) |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.2.2 | ATS
| - ATS 4P, 2500A w/ Control & Acc. |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.2.3 | ตู้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือวัด ประกอบด้วย
| - Cubicle Size HxWxD (2200x6000x1200 มม.) |  |  | ชุด
| - Busbar Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Metering Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Breaker Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - CT 150/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 200/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 250/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 300/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 400/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 800/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 3200/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 4000/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Power Quality Meter 3PH 4W 380V |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Digital Meter |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Surge Protection Device |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Pilot Lamp |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Protection Relay |  | - | ชุด | - | - | - | - | -
| - Control Fuse 5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
4.2.4 | ตู้ไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ (CAP3)
| - Cubicle Size HxWxD (2200x1000x1000 มม.) |  |  | ชุด
| - 40 KVAR Capacitor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - Magnetic Contactor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - KVAR Controller 12 Step |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - HRC Fuse |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.2.5 | ฐานแท่นคอนกรีตตู้ไฟฟ้า
| - Concrete Foundation For MDB, EMDB and Capbank |  |  | เหมา
4.2.6 | Connection Busbar Flange End
| - Busbar connection from Busduct to CB 4000A |  |  | ชุด
4.3 | TIE-MDB4-ATS-EMDB2 (Form 2B)
4.3.1 | CB, IC ≥ 65 kA ประกอบด้วย
| - 3P 100A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 125A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 150A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 160A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 200A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 250A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 300A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P 400A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1100A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1400A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1600A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP. (TIE CB) |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.3.2 | ATS
| - ATS 4P, 1600A w/ Control & Acc. |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.3.3 | ตู้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือวัด ประกอบด้วย
| - Cubicle Size HxWxD (2200x5600x1200 มม.) |  |  | ชุด
| - Busbar Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Metering Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Breaker Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - CT 100/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 150/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 160/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 200/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 250/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 300/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 400/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 1600/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - CT 4000/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Power Quality Meter 3PH 4W 380V |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Digital Meter |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Surge Protection Device |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Pilot Lamp |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Protection Relay |  | - | ชุด | - | - | - | - | -
| - Control Fuse 5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
4.3.4 | ตู้ไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ (CAP4)
| - Cubicle Size HxWxD (2200x1000x1000 มม.) |  |  | ชุด
| - 40 KVAR Capacitor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - Magnetic Contactor |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - KVAR Controller 12 Step |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - HRC Fuse |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.3.5 | ฐานแท่นคอนกรีตตู้ไฟฟ้า
| - Concrete Foundation For MDB, EMDB and Capbank |  |  | เหมา
4.3.6 | Connection Busbar Flange End
| - Busbar connection from Busduct to CB 4000A |  |  | ชุด
4.4 | GDB.1
4.4.1 | CB, IC ≥ 65 kA ประกอบด้วย
| - 3P 150A |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 1400A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 2500A, Draw-Out Type |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
| - 3P ACB 3000A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism |  |  | ชุด |  |  | - | - |  | รวมค่าแรงงาน
4.4.3 | ตู้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือวัด ประกอบด้วย
| - Cubicle Size HxWxD (2200x2200x1200 มม.) |  |  | ชุด
| - Busbar Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Metering Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - Breaker Wiring Accessorie |  |  | เหมา |  | Include |  | Include | Include
| - CT 4000/5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Power Quality Meter 3PH 4W 380V |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Surge Protection Device |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Pilot Lamp |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
| - Protection Relay |  | - | ชุด | - | - | - | - | -
| - Control Fuse 5A |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
4.4.4 | ฐานแท่นคอนกรีตตู้ไฟฟ้า
| - Concrete Foundation For GDB |  |  | เหมา
4.4.5 | Connection Busbar Flange End
| - Busbar connection from Busduct to CB 1600A |  |  | ชุด
| - Busbar connection from Busduct to CB 2500A |  |  | ชุด
4.5 | Busbar connection from TR. to Main CB 4000A
4.5.1 | Flexible Busbar 120x10 mm., length 390 mm. |  |  | ชุด
4.5.2 | Coper busbar and accessories |  |  | ชุด
รวมราคารายการที่ 4
5 | Distribution Board (Circuit Breaker/Cubicle w/ Busbar & Acc.)
EE. Power Distribution Board
5.1 | EB-1DB1 |  |  | ชุด
5.2 | EB-1DB2 |  |  | ชุด
5.3 | EB-1DB3 |  |  | ชุด
5.4 | EB-1DB4 |  |  | ชุด
5.5 | EB-1DBx |  |  | ชุด
5.6 | EB-2DB1 |  |  | ชุด
5.7 | EB-2DB2 |  |  | ชุด
5.8 | EB-2DB3 |  |  | ชุด
5.9 | EB-2DB4 |  |  | ชุด
5.1 | EB-2DB5 |  |  | ชุด
5.11 | EB-1EDB1 |  |  | ชุด
5.12 | EB-1EDB2 |  |  | ชุด
5.13 | EB-1EDB3 |  |  | ชุด
5.14 | EB-1EDB4 |  |  | ชุด
5.15 | EB-1EDB5 |  |  | ชุด
5.16 | EB-2EDB1 |  |  | ชุด
5.17 | EB-2EDB2 |  |  | ชุด
5.18 | EB-2EDB3 |  |  | ชุด
5.19 | EB-2EDB4 |  |  | ชุด
5.2 | EB-2EDB5 |  |  | ชุด
5.21 | E-LIFT1 |  |  | ชุด
5.22 | E-LIFT2 |  |  | ชุด
AC. Distribution Board
5.22 | CH-1 |  |  | ชุด
5.23 | CH-2 |  |  | ชุด
5.24 | CH-3 |  |  | ชุด
5.25 | AMCC1 |  |  | ชุด
5.26 | AMCC2 |  |  | ชุด
5.27 | AMCC3 |  |  | ชุด
5.28 | EB-EF |  |  | ชุด
5.29 | EB-VRV |  |  | ชุด
5.3 | EB-AC101 |  |  | ชุด
5.31 | EB-AC102 |  |  | ชุด
5.32 | EB-AC201 |  |  | ชุด
5.33 | EB-AC202 |  |  | ชุด
5.34 | EB-AC203 |  |  | ชุด
5.35 | EB-AC204 |  |  | ชุด
SN.&FP. Distribution Board
5.36 | ESMCC1 |  |  | ชุด
5.37 | Accessories |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 5
6 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์, CB Box & Safety Switch
6.1 | Junction Box |  |  | เหมา
6.2 | Main CB, Panelboard (1 Ф)
| - 30A 4 CCT. |  |  | ชุด
| - 30A 6 CCT. |  |  | ชุด
| - 30A 8 CCT. |  |  | ชุด
6.2 | Main CB, Panelboard (3 Ф, 4 Wires), IC ≥ 30 kA
| - 30A 24 CCT. |  |  | ชุด
| - 50A 24 CCT. |  |  | ชุด
| - 50A 30 CCT. |  |  | ชุด
| - 50A 42 CCT. |  |  | ชุด
| - 60A 42 CCT. |  |  | ชุด
| - 80A 18 CCT. |  |  | ชุด
| - 80A 24 CCT. |  |  | ชุด
| - 80A 30 CCT. |  |  | ชุด
| - 80A 42 CCT. |  |  | ชุด
| - 100A 30 CCT. |  |  | ชุด
| - 100A 42 CCT. |  |  | ชุด
| - 200A 42 CCT. |  |  | ชุด
6.3 | CB (Miniature), IC ≥ 10 kA
| - 3P 20A |  |  | ชุด
| - 1P 15A |  |  | ชุด
| - 1P 20A |  |  | ชุด
| - 1P 30A |  |  | ชุด
6.4 | Safety Switch
| - Safety Switch 2P+E.15A.IP56 |  |  | ชุด
| - Safety Switch 2P+E.20A.IP56 |  |  | ชุด
| - Safety Switch 3P+N+E.60A.IP56 |  |  | ชุด
| - Safety Switch 3P+N+E.80A.IP56 |  |  | ชุด
| - Safety Switch 3P+N+E.100A.IP56 |  |  | ชุด
| - CB Box w/ 3P CB 80A (WP) |  |  | ชุด
6.5 | Accessories |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 6
7 | Busduct
7.1 | 4000A. Aluminium Busduct with Integral Ground Bus |  |  | ม.
7.2 | 2500A. Aluminium Busduct with Integral Ground Bus |  |  | ม.
7.3 | 1600A. Aluminium Busduct with Integral Ground Bus |  |  | ม.
7.4 | Elbow AL. 4000A |  |  | ชุด
7.5 | Elbow AL. 2500A |  |  | ชุด
7.6 | Elbow AL. 1600A |  |  | ชุด
7.7 | Support and Fitting |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 7
8 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
8.1 | สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 C
| - 1.5 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 2.5 มม² |  |  | ม.
| - 4 มม² |  |  | ม.
| - 6 มม² |  |  | ม.
| - 10 มม² |  |  | ม.
| - 16 มม² |  |  | ม.
| - 25 มม² |  |  | ม.
| - 35 มม² |  |  | ม.
| - 50 มม² |  |  | ม.
| - 70 มม² |  |  | ม.
| - 95 มม² |  |  | ม.
| - 120 มม² |  |  | ม.
| - 150 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 185 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 240 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
8.2 | สายไฟฟ้าชนิด NYY, 750V 70 C
| - 1 Core, 2.5 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core, 4 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core, 6 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core, 25 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core, 35 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core, 50 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 4 Core, 10/4 มม² |  |  | ม.
8.3 | สายไฟฟ้าชนิด CV, 1kV 90 C
| - 1 Core, 16 มม² |  |  | ม.
| - 1 Core, 25 มม² |  |  | ม.
| - 1 Core, 50 มม² |  |  | ม.
| - 1 Core, 70 มม² |  |  | ม.
| - 1 Core, 95 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 1 Core,120 มม² |  |  | ม.
| - 1 Core,150 มม² |  |  | ม.
| -1 Core, 185 มม² |  |  | ม.
| -1 Core, 240 มม² |  |  | ม.
| -1 Core, 300 มม² |  |  | ม.
8.4 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)
| - 1C-2.5 มม² |  |  | ม.
| - 1C-4 มม² |  |  | ม.
| - 1C-6 มม² |  |  | ม.
| - 1C-16 มม² |  |  | ม.
| - 1C-25 มม² |  |  | ม.
| - 1C-50 มม² |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 1C-70 มม² |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 1C-95 มม² |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 8
9 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
9.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. |  |  | ม.
| - 20 มม. |  |  | ม.
| - 25 มม. |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
9.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. |  |  | ม.
| - 20 มม. |  |  | ม.
| - 25 มม. |  |  | ม.
| - 32 มม. |  |  | ม.
| - 40 มม. |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - 50 มม. |  |  | ม.
| - 65 มม. |  |  | ม.
| - 80 มม. |  |  | ม.
| - 90 มม. |  | - | ม. | - | - | - | - | -
| - 100 มม. |  |  | ม.
9.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit)
| - 15 มม. |  |  | ม.
9.4 | รางเดินสาย (Cable Tray)
| - 600 มม. |  |  | ม.
9.5 | อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 9
10 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
10.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  |  | ชุด
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด
| - 15A 250V, Single Pole Switch w/ Lamp |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
| - 20A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด
| - 20A 250V, Duplex Outlet |  |  | ชุด
| - 20A 250V, Duplex Outlet (WP) |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด
| - 20A 400V, Power Outlet (WP) |  |  | ชุด
| - Dimmer Switch 250V. |  | 0 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) |  |  | เหมา
รวมราคารายการที่ 10
11 | Two Wire Remote System
11.1 | Central Control
| - Touch Screen with Logic Engine(Neo Plate) |  |  | ชุด
| - PC Interface Unit |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - Computer Set รวมค่าเขียนโปรแกรมกราฟฟิก |  |  | ชุด
| - Operation Software |  |  | ชุด |  |  | - | -
| - UPS 1000VA for Backup Computer |  |  | ชุด |  |  | - | -
| - Commissioning & Test |  |  | ชุด | - | -
| - Panel & Accessories 300x450x150 mm. |  |  | ชุด
11.2 | Relay Panel
11.2.1 | EB-1RP1
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - 600x800x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.2 | EB-1RP2
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 800x1400x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.3 | EB-1RP3
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 500x600x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.4 | EB-1RP4
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 800x1200x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.5 | EB-1RP5
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - 800x14000x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.6 | EB-1RP6
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.7 | EB-1RP7
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.8 | EB-1RP8
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.9 | EB-MRP1
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.10 | EB-2RP1
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - 800x1200x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
12.2.11 | EB-2RP2
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 800x1200x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.12 | EB-2RP3
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x800x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.13 | EB-2RP4
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - 800x14000x200 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.14 | EB-2RP5
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - Power Supply 240 VAC. |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.2.15 | EB-2RP6
| - 4 Channel Relay (20A./Ch.) |  |  | ชุด
| - 650x650x150 mm. Panel & Accessories |  |  | ชุด
11.3 | Local Switch
11.3.1 | Local Switch "A"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.2 | Local Switch "B"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.3 | Local Switch "C"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.4 | Local Switch "D"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.5 | Local Switch "E"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.6 | Local Switch "F"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.7 | Local Switch "G"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.8 | Local Switch "H"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.9 | Local Switch "I"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.10 | Local Switch "J"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.11 | Local Switch "K"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.12 | Local Switch "L"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.13 | Local Switch "M"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.14 | Local Switch "N"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.15 | Local Switch "O"
| - 4 Key Input (Neo) |  |  | ชุด
11.3.16 | IP56 Passice Infrared Ceiling Unit (Motion Detector) |  |  | ชุด
11.4 | สายสัญญาณสื่อสาร (Cable & Wire)
11.4.1 | สายไสัญญาณสื่อสารชนิด Cat. 5E และ Twisted Pair With Shileld
| - UTP Cat. 5E 4 Pairs |  |  | ม.
| - 18 AWG Twisted Pair With Shileld |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
11.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
11.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม.
| - Fitting & Hangers ,Supports |  |  | เหมา
11.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - Fitting & Hangers ,Supports |  | 0 | เหมา | - | - | - | - | -
11.6 | Testing and Commissioning |  |  | งาน | - | -
รวมราคารายการที่ 11
12 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
12.1 | LOW BAY 1x150W./MH |  |  | ชุด
12.2 | DOWN LIGHT (โคมไฟดาวน์ไลท์ FL 1x26W) |  |  | ชุด
12.3 | 1x14 W FLUORECENT LAMP(โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 1x14W แบบเปลือย) |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
12.4 | 1x28 W FLUORECENT LAMP(โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 1x28W แบบเปลือย) |  |  | ชุด
12.5 | 2x28 W FLUORECENT LAMP(โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 2x28W แบบเปลือย) |  |  | ชุด
12.6 | 2x28 W FLUORECENT LAMP (โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 2x28W) |  |  | ชุด
12.7 | 2x28 W FLUORECENT LAMP (โคมโรงงานมีแผ่นสะท้อนแสง T5 2x28W) |  |  | ชุด
12.8 | 1x36 W FLUORECENT LAMP (โคมกันน้ำกันฝุ่น 1x36W) |  |  | ชุด
12.9 | 2x36 W FLUORECENT LAMP (โคมกันน้ำกันฝุ่น 2x36W) |  |  | ชุด
12.1 | 2x21 W FLUORECENT LAMP (โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบฝังฝ้าเพดาน 2x21 W) |  |  | ชุด
12.11 | 1x32 W FLUORECENT LAMP |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
12.12 | STRIP LIGHT (หลอด LED แถบแบบซ่อน) LED ROPE LIGHT 3.2 WATT/M. |  |  | ม.
WARMWHITE ULTRA BRIGHT ROUND TYPE DIA. 13MM.
12.13 | HI BAY LUMINAIRE 50W (โคมตกแต่งแบบแขวน) |  |  | ชุด
12.14 | WALL WASHER HALOGEN LAMP 1x50W |  |  | ชุด
12.15 | SPOT LIGHT W/TRACK PAR LAMP 3x75W (โคมไฟสปอทไลท์แบบติดราง) |  |  | ชุด
12.16 | DOWN LIGHT (โคมไฟดาวน์ไลท์ FL 3x50W แบบหลอดกลมสามหลอดต่อโคม) |  |  | ชุด
12.17 | WALL BRACKET LAMP (โคมไฟติดผนัง) |  |  | ชุด
12.18 | CHANDERLIER |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
12.19 | HI BAY LUMINAIRE 150W MH. |  |  | ชุด
12.2 | HI BAY LUMINAIRE 400W MH. |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
12.21 | Obstruction Light |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
12.22 | Exit & Fire Exit Sign |  |  | ชุด
12.23 | Emergency Battery Light w/ 2 x 55W Halogen Lamp |  |  | ชุด
รวมราคารายการที่ 12
13 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)
13.1 | Early Streamer .Air Terminal , S6.60 Radius >98m., Level II |  |  | ชุด
13.2 | Mast Pole 8 m. |  |  | ชุด |  |  | - | -
13.3 | Ground Rod |  |  | ชุด
13.4 | สายไฟฟ้าชนิด COXIAL CABLE 80/50 Sq.mm.
| - 80/50 มม² |  |  | ม
13.5 | สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Wire)
| - 95 มม² |  |  | ม
13.6 | Test Box |  |  | ชุด
13.7 | Counter |  |  | ชุด
13.8 | Ground Bar |  |  | ชุด
13.9 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
13.9.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 32 มม. Ø |  |  | ม.
13.9.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit)
| - 32 มม. Ø |  |  | ม
13.1 | Exothermic Weld |  |  | ชุด
13.11 | Support & Accessories For Bare Cupper Tape |  |  | ชุด
รวมราคารายการที่ 13
14 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
14.1 | Fire Barrier |  |  | Lot
รวมราคารายการที่ 14
15 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
15.1 | Main Fire Alarm Control Panel 2 Loops & Power Supply Unit |  |  | ชุด
15.2 | Computer w/ Software |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
15.3 | Alarm Printer |  |  | ชุด |  |  | - | -
15.4 | Graphic Software Interface |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
15.5 | BACnet Interface Card for Graphic Monitoring |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
15.6 | Audio Amplifier 120 watt |  |  | ชุด
15.7 | Graphic Annunciator Size A1 (ANN) |  |  | ชุด
| - Lamp Driver Module for Graphic Annunciator |  |  | ชุด |  |  | - | -
15.8 | Addressable Devices
| - Addressable Control Modules for Speaker, Strobe, Telephone |  |  | ชุด
| - Addressable 2-Wire Detector Monitor Modules for Detector |  |  | ชุด
| - Add. Relay Modules for Lift control, Smoke exhaust fan, Escalators, Fire doors |  |  | ชุด
| - Addressable Mini-Monitor Modules for FS, SS |  |  | ชุด
| - Isolator Modules |  |  | ชุด
15.9 | Conventional Devices
| - Manual Pull Station |  |  | ชุด
| - Photoelectric Smoke Detector |  |  | ชุด
| - Heat Detector Fixed and Rate-of-Rise |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
| - Heat Detector Fixed Temperature |  |  | ชุด
| - Fire Alarm Speaker with Strobe |  |  | ชุด
| - Alarm Bell 6" |  | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
| - Fire Phone Jack |  |  | ชุด
| - Telephone Handset |  |  | ชุด |  |  | - | -
| - Beam Smoke Detector with integral sensitivity test |  |  | ชุด
| - Remote Treminal Unit for Modules |  |  | ชุด |  |  | - | -
15.1 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - THW 1.5 มม² |  |  | ม.
| - THW 2.5 มม² |  |  | ม.
| - THW 4 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - FR 2.5 มม² |  |  | ม.
| - FR 4 มม² |  |  | ม.
| - VCT 2C-1.5 มม² |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - CVV 1.5 มม² 30 Core |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - TIEV 0.65 มม Ø 2 Pairs |  |  | ม.
| - 16 AWG Fire Rated Twisted Pair With Shileld |  |  | ม.
15.11 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
15.11.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม.
| - Fitting & Hangers ,Supports |  |  | เหมา
15.11.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม.
| - 20 มม. Ø |  |  | ม.
| - 25 มม. Ø |  | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - Fitting & Hangers ,Supports |  |  | เหมา
15.12 | Testing & Commissioning (ทั้งระบบ) |  |  | ชุด
รวมราคารายการที่ 15
16 | ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
16.1 | PABX, 200 Extension (SIEMENS HiPath 4000) |  |  | ชุด |  | By Owner |  | By Owner | By Owner
| - | Ananlog Extension Card 24 port |  | ชุด |  | By Owner |  | By Owner | By Owner
| - | Digital Extension Card 8 port |  | ชุด |  | By Owner |  | By Owner | By Owner
16.2 | เครื่องโทรศัพท์
| - Ananlog Phone |  |  | เครื่อง |  | By Owner |  | By Owner | By Owner
| - Digital Phone |  |  | เครื่อง |  | By Owner |  | By Owner | By Owner
16.3 | แผงกระจายสายรวม MDF |  |  | ชุด
16.4 | เต้ารับโทรศัพท์, Fax (RJ11)
| - | เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 |  | ชุด
| - | เต้ารับโทรศัพท์ RJ11ชนิดฝังพื้น | 0 | ชุด | - | - | - | - | -
16.5 | แผงรวมสาย (Telephone Terminal Cabinet)
| - | 100 Pairs |  | ชุด
| - | 60 Pairs |  | ชุด
| - | 40 Pairs |  | ชุด
| - | 10 Pairs |  | ชุด
| - | 4 Pairs |  | ชุด
16.6 | สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)
16.6.1 | AP FSF 0.65 มม. Ø 100 Pairs |  |  | ม.
16.6.2 | 24 Core Fiber Optic Cable MM (XG) 50/125 UM.Underground Outdoor Type Wire Reinforced |  |  | ม.
Non-Metalic Strength Member Cable
16.6.3 | TPEV
| - | TPEV 0.65 มม Ø 40 Pairs |  | ม.
| - | TPEV 0.65 มม Ø 30 Pairs | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - | TPEV 0.65 มม Ø 10 Pairs | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - | TIEV 4C-0.65 มม |  | ม.
16.7 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
16.7.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - | 40 มม. Ø |  | ม.
| - | 15 มม. Ø |  | ม.
16.7.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - | 25 มม Ø | 0 | ม. | - | - | - | - | -
16.7.3 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - | 100 มม. x 50 มม. |  | ม.
16.7.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE.
| - | 100 มม. Ø |  | ม.
16.7.5 | MAN HOLE
| - | MAN HOLE (TOT STANDARD) |  | ชุด
| - | 2x2 Duct Bank 4x DIA.160 มม. HDPE(PN6.3) |  | ม.
รวมราคารายการที่ 16
17 | ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS) ( NIC )
17.1 | BAS Operator Work Station |  |  | ชุด
| - | 21 inch LCD Monitor |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
17.2 | Alarm Printer (Dot Matrix) |  |  | ชุด |  |  | - | -
17.3 | Report Printer (Laser) |  |  | ชุด |  |  | - | -
17.4 | Ether Net HUB. 16 Port |  |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
17.5 | BAS Software |  |  | เหมา
17.6 | BAS Network Control Unit |  |  | ชุด
17.7 | Application Specific Controller |  |  | เหมา
17.8 | Application Specific Sensor
| - | Curent Switch |  | ชุด
| - | Air Differential Pressure Switch (Air Filter Clog) |  | ชุด
| - | Fuel Level Switch |  | ชุด
| - | Water Level Switch |  | ชุด
| - | Duct Temp. Sensor |  | ชุด
| - | Room Temp. Sensor |  | ชุด
| - | CO2 Sensor |  | ชุด
| - | Air Differential Pressure Transmitter |  | ชุด
| - | Duct Smoke Sensor |  | ชุด
17.9 | BAS System Interface
| - | Interface Fire Alarm System (via BACNet) |  | เหมา
| - | Interface Chiller Plant (via BACNet) |  | เหมา
| - | Interface Lighting Control System (via BACNet) |  | เหมา
| - | Interface VRV System (via BACNet) |  | เหมา
17.1 | Interface VSD 27 Set VIA RS-486 |  |  | เหมา
17.11 | Engineering & Test Commissioning |  |  | เหมา | - | -
17.12 | Installation Cable & Conduit
| - | # 16 AWG Twisted Pair W/Shield |  | ม.
| - | UTP Cat. 5E Cable |  | ม.
| - | THW-1.5 มม² |  | ม.
| - | THW-4 มม² |  | ม.
| - | EMT 15 มม. Ø |  | ม.
| - | EMT 20 มม. Ø | 0 | ม. | - | - | - | - | -
| - | EMT 25 มม. Ø | 0 | ม. | - | - | - | - | -
17.13 | Accessories |  |  | เหมา | - | - | - | - | -
17.14 | 'Testing & Commissioning (ทั้งระบบ) |  |  | งาน | - | -
รวมราคารายการที่ 17
18 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
18.1 | Access Control Operator Work Station |  |  | ชุด |  |  | - | -
| - | 17 inch LCD Monitor |  | ชุด |  | Include |  | Include | Include
18.2 | Software Management |  |  | ชุด |  |  | - | -
18.3 | Reader Controller |  |  | ชุด
18.4 | Reader
| - Proximity Entry Card Reade with keypad Reader |  |  | ชุด
| - Proximity Entry Card Reader with Finger Scan |  |  | ชุด
| - SQL Server |  |  | ชุด |  |  | - | -
18.5 | Equipment
| - EM Lock |  |  | ชุด
| - Exit button |  |  | ชุด
| - Door Contact |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
| - Mifare Smart card |  |  | ชุด |  |  | - | -
18.6 | Installation Cable & Wire & Raceway
| - Installation for Reader |  |  | ชุด
18.7 | Accessories |  |  | งาน
รวมราคารายการที่ 18